## Uchazeč (hidden)
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek - u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části) - připomínky k položkovému zadání

## Stavba
SLEPÝ ROZPOČET
| SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK |  |  |  |  | Datum: | 2014-05-15
| Stavba : | R1114 | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
| Objednatel : | Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb) |  |  |  | IČO : | 68208146
|  | Palackého nám. |  |  |  | DIČ : | CZ68208146
| 57201 | Polička-Město
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Zaokrouhlení
Cena celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | Cena celkem | %
VN, ON | Vedlejší náklady, ostatní náklady
F.1.2 | Klidová plocha B
F.1.9 | Mobiliář
F.2.1 | Komunikace a zpevněné plochy
F.2.2 | Sadové úpravy
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace rozpočtů
Číslo | Název |  |  | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet VN, ON
1 | Rozpočet stavební části
2 | Rozpočet elektroinstalace
1 | Rozpočet mobiliáře
1 | Rozpočet komunikace a zpevněných ploch
1 | Rozpočet sadových úprav
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
1 | Zemní práce
2 | Základy a zvláštní zakládání
21 | Úprava podloží a základ.spáry
3 | Svislé a kompletní konstrukce
4 | Vodorovné konstrukce
5 | Komunikace
61 | Upravy povrchů vnitřní
63 | Podlahy a podlahové konstrukce
8 | Trubní vedení
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení
91 | Doplňující práce na komunikaci
93 | Dokončovací práce inženýrských staveb
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
97 | Prorážení otvorů
99 | Staveništní přesun hmot
711 | Izolace proti vodě
720 | Zdravotechnická instalace
766 | Konstrukce truhlářské
767 | Konstrukce zámečnické
783 | Nátěry
799 | Ostatní
M21 | Elektromontáže
M46 | Zemní práce při montážích
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | R1114 | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
Obekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Objekt | 0 | 0

## VzorKryciList (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  |  | JKSO |  | . | .
Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek
[5 empty] | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Popis :

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## VN, ON 1 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Rozpočet VN, ON | JKSO |  | Rozpočet VN, ON
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
VN, ON |  | Vedlejší náklady, ostatní náklady |  | Měrná jednotka |  |  | Vedlejší náklady, ostatní náklady
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
R1114 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Náklady na m.j. | 0 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
Projektant |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
APOLO CZ s.r.o.
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## VN, ON 1 Rek
Stavba : |  | R1114 Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | VN, ON Vedlejší náklady, ostatní náklady |  | Rozpočet VN, ON
REKAPITULACE DÍLŮ
Díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
VN | Vedlejší náklady |  | VN
ON | Ostatní náklady |  | ON
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VN, ON 1 Naklady
Položkový rozpočet
S: | R1114 | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
O: | VN, ON | Vedlejší náklady, ostatní náklady
R: | 1 | Rozpočet VN, ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 00511 R | Geodetické práce (vytyčení stavby, inženýrských sítí, ...) | Soubor | 1 |  | 0
2 | 005121 R | Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) | Soubor | 1 |  | 0
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [8 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
3 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [8 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
4 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace (dílenské a výrobně montážní) | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [8 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
5 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [8 empty] | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [8 empty] | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
7 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [8 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
8 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [8 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
9 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [8 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
10 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [8 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
11 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [8 empty] | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
12 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [8 empty] | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## F.1.2 1 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Rozpočet stavební části | JKSO |  | Rozpočet stavební části
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
F.1.2 |  | Klidová plocha B |  | Měrná jednotka |  |  | Klidová plocha B
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
R1114 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Náklady na m.j. | 0 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
Projektant |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
APOLO CZ s.r.o.
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## F.1.2 1 Rek
Stavba : |  | R1114 Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | F.1.2 Klidová plocha B |  | Rozpočet stavební části
REKAPITULACE DÍLŮ
Díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
1 | Zemní práce |  | HSV
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | HSV
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV
8 | Trubní vedení |  | HSV
93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  | HSV
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
711 | Izolace proti vodě |  | PSV
720 | Zdravotechnická instalace |  | PSV
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV
767 | Konstrukce zámečnické |  | PSV
783 | Nátěry |  | PSV
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## F.1.2 1 Pol
Položkový rozpočet
S: | R1114 | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
O: | F.1.2 | Klidová plocha B
R: | 1 | Rozpočet stavební části
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 131201111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 15.2 |  | 0
|  | jezírko - výkaz viz výkr. F.1.2.1.2.03 : 15,2 |  | 15.2
2 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 30.2368 |  | 0
|  | zákl. pasy : ((1,6+10,55)*2,4+(1,4+1)*1,8+(2*2,45+1,9)*1,2)*0,4 |  | 16.656
|  | odpad z plastové šachty : 7*0,4*1 |  | 2.8
|  | propojení šachty a jezírka (filtrace, vodotrysky) : (9,7+21,2)*0,5*0,5 |  | 7.725
|  | šachta : 1,3*1,3*1,1 |  | 1.859
|  | záhon : (2,2+0,52)*0,4*1,1 |  | 1.1968
3 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 30.2368 |  | 0
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 45.4368 |  | 0
|  | odvoz vykopané zeminy : 15,2+30,2368 |  | 45.4368
5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 136.3104 |  | 0
|  | skládka Bystré - 13km : 45,4368*3 |  | 136.3104
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 45.4368 |  | 0
|  | uložení na skládce : 45,4368 |  | 45.4368
7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 12.019 |  | 0
Začátek provozního součtu
|  | objem jezírka : 9,3*0,45 |  | 4.185
|  | objem zákl desky : 2,8 |  | 2.8
|  | Mezisoučet |  | 6.985
Konec provozního součtu
|  | zásyp kolem jezírka : 15,2-6,985 |  | 8.215
|  | obsyp šachty : 1,3*1,3*1,1-1*1*1 |  | 0.859
|  | odpad z plastové šachty : 7*0,4*0,5 |  | 1.4
|  | propojení šachty a jezírka (filtrace, vodotrysky) : (9,7+21,2)*0,5*0,1 |  | 1.545
8 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 6.3875 |  | 0
|  | odpad z plastové šachty : 7*0,4*0,35 |  | 0.98
|  | propojení šachty a jezírka (filtrace, vodotrysky) : (9,7+21,2)*0,5*0,35 |  | 5.4075
9 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 15.2 |  | 0
|  | úprava dna výkopu : 7,6*2 |  | 15.2
10 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 45.4368 |  | 0
|  | skládkovaná zemina : 45,4368 |  | 45.4368
11 | 583312014R | Kamenivo těžené frakce 0/4 B | T | 14.3481 |  | 0
|  | odpad z plastové šachty : (7*0,4*0,35)*1,8*1,1 |  | 1.9404
|  | propojení šachty a jezírka (filtrace, vodotrysky) : (9,7+21,2)*0,5*0,35*1,8*1,1 |  | 10.7069
|  | obsyp šachty : (1,3*1,3*1,1-1*1*1)*1,8*1,1 |  | 1.7008
12 | 583317073R | Kamenivo těžené frakce 0/32 | T | 16.2657 |  | 0
|  | zásyp kolem jezírka : 8,215*1,8*1,1 |  | 16.2657
13 | 583318074R | Kamenivo těžené frakce 16/32 B | T | 5.8311 |  | 0
|  | odpad z plastové šachty : (7*0,4*0,5)*1,8*1,1 |  | 2.772
|  | propojení šachty a jezírka (filtrace, vodotrysky) : (9,7+21,2)*0,5*0,1*1,8*1,1 |  | 3.0591
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
14 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 0.9628 |  | 0
|  | zákl. pasy : (1,6+10,55+1,4+1+2*2,45+1,9)*0,4*0,1 |  | 0.854
|  | záhon : (2,2+0,52)*0,4*0,1 |  | 0.1088
15 | 273313311R00 | Beton základových desek prostý C 8/10 | m3 | 2.8 |  | 0
|  | zákl deska jezírka - VV viz výkr. F.1.2.1.2.03 : 2,8 |  | 2.8
16 | 273323611RT6 | Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu | m3 | 2.1855 |  | 0
|  | dno jezírka : 9,3*0,235 |  | 2.1855
17 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 9.9564 |  | 0
|  | zákl. deska : (7+1,55)*2*0,3 |  | 5.13
Začátek provozního součtu
|  | 2,015+0,185+2,521+0,094+1,317+0,568+0,897+0,341 |  | 7.938
|  | 1,313+0,245+2,637+0,098+1,998+0,552+0,969+0,338 |  | 8.15
|  | Mezisoučet |  | 16.088
Konec provozního součtu
|  | dno jezírka : 16,088*0,3 |  | 4.8264
18 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 9.9564 |  | 0
19 | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 | t | 0.16163 |  | 0
|  | dno jezírka : 9,3*2*7,9*0,001*1,1 |  | 0.1616
20 | 274321321R00 | Železobeton základových pasů C 20/25 | m3 | 16.7812 |  | 0
|  | zákl. pasy pod rampou : ((1,6+10,55)*2,3+(1,4+1)*1,7+(2*2,45+1,9)*1,1)*0,4 |  | 15.802
|  | záhon : (2,2+0,52)*0,4*0,9 |  | 0.9792
21 | 274323611RT6 | Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37, XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu | m3 | 1.0145 |  | 0
|  | stěny jezírka : 3,2-2,1855 |  | 1.0145
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
22 | 311321825R00 | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 | m3 | 6.9494 |  | 0
|  | opěrné ŽB stěny : (5,4*0,4-(3,75*0,25/2))*0,4 |  | 0.6765
|  | (3,75*0,4-(3,75*0,25/2))*0,4 |  | 0.4125
|  | (9,5*1,26+0,65*0,34)*0,4 |  | 4.8764
|  | záhon : (2,2*0,4+0,52*0,2)*1,0 |  | 0.984
23 | 311351805R00 | Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení | m2 | 52.155 |  | 0
|  | (5,4*0,4-(3,75*0,25/2))*2 |  | 3.3825
|  | (3,75*0,4-(3,75*0,25/2))*2 |  | 2.0625
|  | (9,5*1,26+0,65*0,34)*2 |  | 24.382
|  | Mezisoučet |  | 29.827
Začátek provozního součtu
|  | 2,015+0,185+2,521+0,094+1,317+0,568+0,897+0,341 |  | 7.938
|  | 1,313+0,245+2,637+0,098+1,998+0,552+0,969+0,338 |  | 8.15
|  | Mezisoučet |  | 16.088
Konec provozního součtu
|  | stěny jezírka : 16,088*0,5*2 |  | 16.088
|  | záhon : (2,2+0,92+0,2+0,52+2,0+0,4)*1,0 |  | 6.24
24 | 311351806R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 52.155 |  | 0
25 | 311361921RT4 | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 | t | 0.562 |  | 0
|  | výztuž ŽB pasů a stěn - viz výpis výztuže (rampa) : 0,5 |  | 0.5
|  | výztuž ŽB pasů a stěn - viz výpis výztuže (záhon) : 0,062 |  | 0.062
26 | 311361921RT8 | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 | t | 0.18734 |  | 0
Začátek provozního součtu
|  | 2,015+0,185+2,521+0,094+1,317+0,568+0,897+0,341 |  | 7.938
|  | 1,313+0,245+2,637+0,098+1,998+0,552+0,969+0,338 |  | 8.15
|  | Mezisoučet |  | 16.088
Konec provozního součtu
|  | stěny jezírka : 16,088*0,67*2*7,9*0,001*1,1 |  | 0.1873
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
27 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 1.994 |  | 0
|  | odpad z plastové šachty : 7*0,4*0,1 |  | 0.28
|  | propojení šachty a jezírka (filtrace, vodotrysky) : (9,7+21,2)*0,5*0,1 |  | 1.545
|  | pod šachtou : 1,3*1,3*0,1 |  | 0.169
28 | 452312131R00 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 2.88 |  | 0
|  | drenáž : 48,0*0,4*0,15 |  | 2.88
29 | 452351101R00 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí | m2 | 7.2 |  | 0
|  | drenáž : 48,0*0,15 |  | 7.2
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
30 | 631571004R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I | m3 | 0.4275 |  | 0
|  | pod nástupním ramenem rampy : 5,7*1,5*0,05 |  | 0.4275
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
31 | 80001 | Napojení potrubí do stávající kanalizační šachty | ks | 1 |  | 0
|  | odpad z plastové šachty : 1 |  | 1
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | 0
32 | 931981011R00 | Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka | m | 16 |  | 0
|  | spára dno-stěna : 16 |  | 16
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
33 | 953943124R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus | kus | 2 |  | 0
|  | ocel.kotevní plech P1 (rampa) : 2 |  | 2
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
34 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | 128.2282 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
35 | 711132101RZ1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky IPA 400/H | m2 | 29.112 |  | 0
|  | dilatace mezi konstrukcemi : (10,55+0,4+0,2+0,78+0,2)*2,4 |  | 29.112
36 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 16.975 |  | 0
|  | nopovka podél drenáže : (10,15+3,43)*1,25 |  | 16.975
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0
37 | 72001 | D+M plast. šachty s vystrojením pro filtraci vody a vodotrysky v jezírku vč. trubního napojení, osazením a utěsněním nerez. vtokové trysky a dnové výpusti v ŽB kci jezírka, odpadní potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | Soupis armatur a prvků: : 1 |  | 1
Filtrační okruh :
Začátek provozního součtu
PPH potrubí DN 50mm - 9,7m :
PVC kulový dvoucestný ventil 50mm - 1ks :
PVC kulový třícestný ventil 50mm - 1ks :
Čerpadlo 4m3/h - 1ks :
Písková filtrace 4m3/h - 1ks :
Plastová šachta 1x1x1m - 1ks :
Vtoková nerezová tryska 50mm - 1ks :
Dnová kruhová nerezová výpust 50mm s osazením a těsněním - 1ks :
Konec provozního součtu
Okruh vodotrysků :
Začátek provozního součtu
Čerpadlo 16m3/h - 1ks :
Tryska se zpevňovací částí - 2ks :
PPH potrubí DN 50mm PN16 - 21,2m :
Kulový kohout 2" - 2ks :
T kus - 1ks :
Výustka (mufna) - 2ks :
Prodloužení trysek - 2ks :
Přechody :
Konec provozního součtu
Odpad :
Začátek provozního součtu
Flexi hadice PVC 50mm - 7,0m :
Konec provozního součtu
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
38 | 76601 | D+M podlahy rampy z dřevěných lamel JATOBA 145*40mm, bez povrch. úpravy, spoj. materiál nerez | m2 | 22.35 |  | 0
|  | podlaha rampy : (4,1+1,5+6+3,3)*1,5 |  | 22.35
39 | 76602 | D+M roštu z dřevěných lamel JATOBA 60*120mm, bez povrch. úpravy, spoj. materiál nerez | m2 | 1.04 |  | 0
|  | záhon : 2,0*0,52 |  | 1.04
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
40 | 76701 | D+M ocelové konstrukce rampy z profilů U200 a I140 vč. kotvení k ostatním konstrukcím, povrchová úprava žárovým zinkováním (podrobnosti kce viz výkr. F.1.2.1.2.04 - F.1.2.1.2.06 | kg | 1306.62 |  | 0
|  | kce rampy - viz výpis oceli : 1306,62 |  | 1306.62
41 | 76702 | D+M zábradlí rampy z tenkostěnných uzavřených profilů s povrch úpravou žár. zinkováním, bez madel (viz výkresy F.1.2.1.2.07 a F.1.2.1.2.08) | kg | 417 |  | 0
|  | zábradlí - hmotnost viz výpis bez madel : 417 |  | 417
42 | 76703 | D+M madel k zábradlí rampy z nerezových trubek, povrch úprava kartáčováním (podrobnosti viz výkresy F.1.2.1.2.07 a F.1.2.1.2.08) | kg | 220 |  | 0
|  | madla - hmotnost viz výpis pouze madla : 220 |  | 220
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
43 | 78301 | Nátěr betonových ploch nátěrem na betonové bazény a jezírka dle technologického předpisu výrobce, barva dle výběru architekta | m2 | 20 |  | 0
|  | pohledové plochy : 20 |  | 20
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## F.1.2 2 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 2 | Rozpočet elektroinstalace | JKSO |  | Rozpočet elektroinstalace
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
F.1.2 |  | Klidová plocha B |  | Měrná jednotka |  |  | Klidová plocha B
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
R1114 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Náklady na m.j. | 0 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
Projektant |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
APOLO CZ s.r.o.
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## F.1.2 2 Rek
Stavba : |  | R1114 Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | F.1.2 Klidová plocha B |  | Rozpočet elektroinstalace
REKAPITULACE DÍLŮ
Díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV
97 | Prorážení otvorů |  | HSV
M21 | Elektromontáže |  | MON
M46 | Zemní práce při montážích |  | MON
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## F.1.2 2 Pol
Položkový rozpočet
S: | R1114 | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
O: | F.1.2 | Klidová plocha B
R: | 2 | Rozpočet elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
1 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 10 |  | 0
2 | 612423521R00 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká | m2 | 3 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
3 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 10 |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
4 | 210010045R00 | Trubka ohebná Kopoflex, uložená pevně, 36 mm | m | 10 |  | 0
5 | 210010101R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 * 20,vklád. | m | 18 |  | 0
6 | 210010351R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 1 |  | 0
7 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 4 |  | 0
8 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0
9 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 8 |  | 0
10 | 210111031R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní | kus | 1 |  | 0
11 | 210120410R00 | Jistič vzduch. 1pólový bez krytu + sig.kontakt O/1 | kus | 1 |  | 0
12 | 210191026R00 | Úprava rozvaděče | kus | 1 |  | 0
13 | 210192571R00 | Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2 | kus | 7 |  | 0
14 | 210800004R00 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 45 |  | 0
15 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 45 |  | 0
16 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 45 |  | 0
17 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 30 |  | 0
18 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20*20 | m | 18 |  | 0
19 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 45 |  | 0
20 | 34111090 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 45 |  | 0
21 | 34140826 | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2 | m | 45 |  | 0
22 | 34551203.0000 | Zásuvka 10/16A, IP 44 | kus | 1 |  | 0
23 | 34572101 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 20x20 | m | 18 |  | 0
24 | 34572101 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 20x20 | m | 10 |  | 0
25 | 35889010.A | Chránič proudový OFE25/2/030/AC OFE 20 | kus | 1 |  | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  | 0
26 | 460200123RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 10 |  | 0
27 | 460420022RT1 | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm, lože tloušťky 10 cm | m | 10 |  | 0
28 | 460560123R00 | Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3 | m | 10 |  | 0
29 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 3 |  | 0
30 | 460680043RT1 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,09 m2 | kus | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## F.1.9 1 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Rozpočet mobiliáře | JKSO |  | Rozpočet mobiliáře
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
F.1.9 |  | Mobiliář |  | Měrná jednotka |  |  | Mobiliář
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
R1114 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Náklady na m.j. | 0 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
Projektant |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
APOLO CZ s.r.o.
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## F.1.9 1 Rek
Stavba : |  | R1114 Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | F.1.9 Mobiliář |  | Rozpočet mobiliáře
REKAPITULACE DÍLŮ
Díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
799 | Ostatní |  | PSV
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## F.1.9 1 Pol
Položkový rozpočet
S: | R1114 | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
O: | F.1.9 | Mobiliář
R: | 1 | Rozpočet mobiliáře
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
1 | 79901Rpol | D+M Parková lavička s opěradlem 649x1817x768 mm včetně základu | ks | 4 |  | 0
2 | 79902Rpol | D+M Odpadkový koš se stříškou 380x380x940 mm včetně základu | ks | 1 |  | 0
3 | 79903Rpol | D+M Ochranná mříž ke stromům 1200x1200 mm | ks | 7 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## F.2.1 1 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Rozpočet komunikace a zpevněných ploch | JKSO |  | Rozpočet komunikace a zpevněných ploch
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
F.2.1 |  | Komunikace a zpevněné plochy |  | Měrná jednotka |  |  | Komunikace a zpevněné plochy
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
R1114 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Náklady na m.j. | 0 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
Projektant |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
APOLO CZ s.r.o.
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## F.2.1 1 Rek
Stavba : |  | R1114 Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | F.2.1 Komunikace a zpevněné plochy |  | Rozpočet komunikace a zpevněných ploch
REKAPITULACE DÍLŮ
Díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
1 | Zemní práce |  | HSV
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | HSV
21 | Úprava podloží a základ.spáry |  | HSV
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV
5 | Komunikace |  | HSV
8 | Trubní vedení |  | HSV
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  | HSV
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
711 | Izolace proti vodě |  | PSV
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## F.2.1 1 Pol
Položkový rozpočet
S: | R1114 | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
O: | F.2.1 | Komunikace a zpevněné plochy
R: | 1 | Rozpočet komunikace a zpevněných ploch
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 2 |  | 0
2 | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 15 |  | 0
|  | 7,5*2 |  | 15
3 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | m3 | 34.5 |  | 0
|  | (163+7+7+53)*0,15 |  | 34.5
4 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 81.35 |  | 0
|  | (163+7+7)*0,25 |  | 44.25
|  | 53*0,7 |  | 37.1
5 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 81.35 |  | 0
6 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 18.8 |  | 0
|  | drenáže : (14+33)*0,5*0,8 |  | 18.8
7 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 18.8 |  | 0
8 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 29.15 |  | 0
|  | vegetační vrstva : 53*0,55 |  | 29.15
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 100.15 |  | 0
|  | 81,35+18,8 |  | 100.15
10 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 29.15 |  | 0
|  | vegetační vrstva : 53*0,55 |  | 29.15
11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 100.15 |  | 0
12 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 29.15 |  | 0
|  | vegetační vrstva : 53*0,55 |  | 29.15
13 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 194 |  | 0
|  | urovnání terénu kolem stavby : (20+9+9+5+13+5+11+10+15)*2,0 |  | 194
14 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 230 |  | 0
|  | (163+7+7+53) |  | 230
15 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 194 |  | 0
|  | urovnání terénu kolem stavby : (20+9+9+5+13+5+11+10+15)*2,0 |  | 194
16 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 194 |  | 0
17 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 100.15 |  | 0
18 | 00572400R | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI | kg | 6.402 |  | 0
|  | 194*0,03*1,1 |  | 6.402
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
19 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 8.127 |  | 0
|  | 12,9*4,2*0,15 |  | 8.127
20 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 | t | 0.513 |  | 0
|  | 0,513 |  | 0.513
Díl: | 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  | 0
21 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 | 9.4 |  | 0
|  | drenáže : (14+33)*0,5*0,4 |  | 9.4
22 | 212753116R00 | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože | m | 47 |  | 0
|  | 14+33 |  | 47
23 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 84.6 |  | 0
|  | drenáže : (14+33)*(0,5*2+0,4*2) |  | 84.6
24 | 28611225.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm | m | 51.7 |  | 0
|  | 47*1,1 |  | 51.7
25 | 69366198R | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 101.52 |  | 0
|  | 84,6*1,2 |  | 101.52
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
26 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.35 |  | 0
|  | drenáže : (14+33)*0,5*0,1 |  | 2.35
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
27 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 170 |  | 0
|  | 7+163 |  | 170
28 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 11.2 |  | 0
|  | atypická betonová dlažba : (0,4*1,0)*20 |  | 8
|  | (0,4*2,0)*4 |  | 3.2
29 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 7 |  | 0
|  | 7 |  | 7
30 | 596215025R00 | Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2 | m2 | 18.2 |  | 0
|  | 11,2+7 |  | 18.2
31 | 596215029R00 | Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě | m2 | 11.2 |  | 0
32 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 163 |  | 0
|  | 163 |  | 163
33 | 59245294 | Dlažba zámková přírodní skladba 22,5x11,2x6, ostrohranná | m2 | 7.7 |  | 0
|  | 7*1,1 |  | 7.7
34 | 59247902 | Dlažba betonová velkoformátová 60x40x4 cm | m2 | 171.15 |  | 0
|  | 163*1,05 |  | 171.15
35 | 59247903 | Dlažba betonová velkoformátová přírodní hladká 40x100x6 cm atyp | m2 | 11.2 |  | 0
|  | atypická betonová dlažba : (0,4*1,0)*20 |  | 8
|  | (0,4*2,0)*4 |  | 3.2
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
36 | 80001 | Napojení potrubí do stávající kanalizační šachty | ks | 3 |  | 0
|  | dešťová vpust : 1 |  | 1
|  | drenáž : 2 |  | 2
37 | 80002 | D+M Úprava stávajícího dešťového svodu | ks | 1 |  | 0
38 | 831350111RAB | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m | m | 11 |  | 0
|  | napojení vpusti do stáv.šachty : 11 |  | 11
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | 0
39 | 89501Rpol | D+M Dešťová vpusť s mříží 250x250 mm a kalovým košem včetně zemních prací | ks | 1 |  | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
40 | 916261111RT1 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 | m | 239.2 |  | 0
|  | dvoulinka ze žulové kostky 10x10x10 cm : (20+11+1+1+11+11+4+10+4+2+5+15+3,5+5)*2 |  | 207
|  | (2,0+0,1+2,7+0,3+1,3+0,4+0,9+0,6+1,3+0,1+2,5+0,2+2,0+0,4+0,7+0,6)*2 |  | 32.2
41 | 917461111R00 | Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 | m | 15 |  | 0
42 | 58380373R | Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm | m | 15 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
43 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 156.3508 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
44 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 12.8 |  | 0
|  | (15+5,2+1,6+3,8)*0,5 |  | 12.8
45 | 28323115R | Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm | m2 | 14.72 |  | 0
|  | 12,8*1,15 |  | 14.72
46 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.00397 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## F.2.2 1 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Rozpočet sadových úprav | JKSO |  | Rozpočet sadových úprav
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
F.2.2 |  | Sadové úpravy |  | Měrná jednotka |  |  | Sadové úpravy
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
R1114 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Náklady na m.j. | 0 |  | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
Projektant |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | APOLO CZ s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
APOLO CZ s.r.o.
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## F.2.2 1 Rek
Stavba : |  | R1114 Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | F.2.2 Sadové úpravy |  | Rozpočet sadových úprav
REKAPITULACE DÍLŮ
Díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
1 | Zemní práce |  | HSV
99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## F.2.2 1 Pol
Položkový rozpočet
S: | R1114 | Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
O: | F.2.2 | Sadové úpravy
R: | 1 | Rozpočet sadových úprav
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 5 |  | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 5 |  | 0
3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 75 |  | 0
|  | 5*15 |  | 75
4 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 5 |  | 0
5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 5 |  | 0
6 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 2 |  | 0
|  | ornice : 2 |  | 2
7 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 73 |  | 0
8 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 73 |  | 0
9 | 183101113R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 | kus | 74 |  | 0
10 | 183101215R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 | kus | 9 |  | 0
11 | 1831099 | Doplnění ornice při 50% výměně půdy vč. její dopravy, naložení a zasypání | m3 | 2 |  | 0
12 | 183204112R00 | Výsadba trvalek prostokořenných | kus | 1285 |  | 0
13 | 183205112R00 | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 | m2 | 101 |  | 0
14 | 183403114R00 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině | m2 | 73 |  | 0
15 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 73 |  | 0
16 | 183403161R00 | Obdělání půdy válením, v rovině | m2 | 73 |  | 0
17 | 184102111R00 | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině | kus | 74 |  | 0
18 | 184102115R00 | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině | kus | 9 |  | 0
19 | 184202112R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m | kus | 9 |  | 0
20 | 184501111R00 | Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině | m2 | 9 |  | 0
21 | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině | m2 | 101 |  | 0
22 | 1849201 | Mulčování rostlin kamenivem tl. 7-8cm | m2 | 52 |  | 0
23 | 184921093R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina | m2 | 61 |  | 0
24 | 185804311R00 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 0.9 |  | 0
25 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | m3 | 3.05 |  | 0
26 | 185851111R00 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km | m3 | 3.95 |  | 0
27 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 9 |  | 0
|  | 5*1,8 |  | 9
28 | 026PC01 | Castanea sativa, v 200, dtbal | ks | 1 |  | 0
29 | 026PC02 | Morus alba 'Pendula', Vk 3xp, ok 12–14, dtbal | ks | 1 |  | 0
30 | 026PC03 | Prunus fruticosa 'Globosum', Vk, ok 14–16, dtbal | ks | 7 |  | 0
31 | 026PC04 | Amelanchier laevis, v 60-80, ko5l | ks | 2 |  | 0
32 | 026PC05 | Aronia arbutifolia, v 60-80, ko5l | ks | 2 |  | 0
33 | 026PC06 | Aronia melanocarpa 'Nero', v 60-80, ko5l | ks | 3 |  | 0
34 | 026PC07 | Cornus mas, v 60-80, ko5l | ks | 1 |  | 0
35 | 026PC08 | Grossularia 2, 120 KM | ks | 1 |  | 0
36 | 026PC09 | Grossularia 3a, 120 KM | ks | 5 |  | 0
37 | 026PC10 | Hippophae rhamnoides, v 60-80, ko5l | ks | 3 |  | 0
38 | 026PC11 | Lonicera kamschatica, v 30–40, ko1,5l | ks | 5 |  | 0
39 | 026PC12 | Ribes 1, v 30–40, ko1,5l | ks | 3 |  | 0
40 | 026PC13 | Ribes 2, v 30–40, ko1,5l | ks | 3 |  | 0
41 | 026PC14 | Ribes 3, v 30–40, ko1,5l | ks | 4 |  | 0
42 | 026PC15 | Rosa pomifera, v 60-80, ko5l | ks | 2 |  | 0
43 | 026PC16 | Sambucus nigra 'Black Lace', v 60-80, ko5l | ks | 1 |  | 0
44 | 026PC17 | Sambucus nigra 'Laciniata', v 60-80, ko5l | ks | 1 |  | 0
45 | 026PC18 | Vaccinium vitis-idaea, v 15–20, ko1l | ks | 38 |  | 0
46 | 026PC19 | Allium schoenoprasum, K8*8*9 | ks | 4 |  | 0
47 | 026PC20 | Artemisia drancunculus, K7*7*9 | ks | 1 |  | 0
48 | 026PC21 | Calamintha grandiflora, K9*9*10 | ks | 2 |  | 0
49 | 026PC22 | Echinacea puarpure, K9*9*10 | ks | 7 |  | 0
50 | 026PC23 | Hypericum polyphyllum, K9*9*10 | ks | 3 |  | 0
51 | 026PC24 | Hyssopus officinalis, K9*9*10 | ks | 4 |  | 0
52 | 026PC25 | Inula magnifica, K9*9*10 | ks | 3 |  | 0
53 | 026PC26 | Lavandula angustifolia, K9*9*10 | ks | 3 |  | 0
54 | 026PC27 | Levisticum officinale, K9*9*10 | ks | 3 |  | 0
55 | 026PC28 | Melissa officinalis, K8*8*9 | ks | 2 |  | 0
56 | 026PC29 | Mentha piperita, K9*9*10 | ks | 1 |  | 0
57 | 026PC30 | Origanum laevigatum, K9*9*10 | ks | 5 |  | 0
58 | 026PC31 | Salvia officinalis, K9*9*10 | ks | 5 |  | 0
59 | 026PC32 | Satureja montana, K8*8*9 | ks | 3 |  | 0
60 | 026PC33 | Thymus vulgaris, K9*9*10 | ks | 3 |  | 0
61 | 026PC34 | Agastache Black Adder, K9*9*10 | ks | 8 |  | 0
62 | 026PC35 | Aster ericoides ´Schneetanne´, K9*9*10 | ks | 4 |  | 0
63 | 026PC36 | Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch, K9*9*10 | ks | 8 |  | 0
64 | 026PC37 | Euphorbia amygdaloides 'Purpurea', K9*9*10 | ks | 12 |  | 0
65 | 026PC38 | Geranium phaeum, K8*8*9 | ks | 12 |  | 0
66 | 026PC39 | Heuchera micrantha 'Melting Fire ', K8*8*9 | ks | 16 |  | 0
67 | 026PC40 | Lysimachia ciliata 'Firecracker', K9*9*10 | ks | 8 |  | 0
68 | 026PC41 | Pennisetum alopecuroides ´Hameln´, K9*9*10 | ks | 8 |  | 0
69 | 026PC42 | Salvia superba ´Caradonna´, K9*9*10 | ks | 8 |  | 0
70 | 026PC43 | Sedum telephium ssp. maximum 'Matrona', K8*8*9 | ks | 12 |  | 0
71 | 026PC44 | Veronica longifolia, K8*8*9 | ks | 12 |  | 0
72 | 026PC45 | Ceratostigma plumbaginoides, K8*8*9 | ks | 28 |  | 0
73 | 026PC46 | Campanula ´Royal Wave´, K9*9*10 | ks | 32 |  | 0
74 | 026PC47 | Geranium x cantabrigiense Biokovo', K8*8*9 | ks | 32 |  | 0
75 | 026PC48 | Geranium himalayense, K9*9*10 | ks | 28 |  | 0
76 | 026PC49 | Aquilegia vulgaris ´William Guiness´, K9*9*10 | ks | 28 |  | 0
77 | 026PC50 | Anemone blanda ´Blue Shades´ | ks | 140 |  | 0
78 | 026PC51 | Allium caeruleum | ks | 140 |  | 0
79 | 026PC52 | Muscari ´Valerie Finnis´ | ks | 300 |  | 0
80 | 026PC53 | Narcissus ´Mount Hood´ | ks | 240 |  | 0
81 | 026PC54 | Tulipa ´Queen of Nigt´ | ks | 160 |  | 0
82 | 026PC55 | Ztráty z rostlinného materiálu 4% | soubor | 0.04 |  | 0
83 | 026PC56 | Kůly délka 200 cm, průměr 6 cm, úvazek,3 příčky délka 35 cm | ks | 27 |  | 0
84 | 026PC57 | Juta na ochranu kmínku (1m2 juty/kmínek) | m2 | 9 |  | 0
85 | 026PC58 | Pomalu rozpustné hnojivo k rostlinám (10ks/strom, 2ks/keř) - SILVAMIX forte | ks | 238 |  | 0
86 | 026PC59 | Mulčovací kůra - drcená a tříděná | m3 | 61 |  | 0
87 | 026PC60 | Zahradní substrát (50% pro výsadbu strom. a keřů) | m3 | 1 |  | 0
88 | 026PC61 | ROUNDUP | m2 | 101 |  | 0
89 | 026PC62 | Mulčovací štěrk fr.8-16 mm | t | 6.5 |  | 0
90 | 026PC63 | Půdní kondicioner Terracotem 200 g/výsadb.jámu, stromu | kg | 1.8 |  | 0
91 | 026PC64 | Popisky rostlin | ks | 30 |  | 0
92 | 026PC65 | Travní osivo (3kg/100 m2) | kg | 2.19 |  | 0
93 | 026PC66 | Trávníkové startovací hnojivo pomalorozpustné 40, g/m2 | kg | 2.92 |  | 0
94 | 10364200R | Ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 2 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
95 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t | 19.13 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0